Программа и методика измерений
    Методика калибровки шагового двигателя
    Методика калибровки датчика давления
    Методика измерений
    Программа эксперимента
Обработка данных
    Сглаживание графиков
    Центрирование графиков
    Вычисление расхода затопленной струи
    Методика обработки данных
Код программы
    Скрипт калибровки шагового двигателя
    Скрипт калибровки датчика далвения
    Скрипт для проведения измерений
    Скрипт обработки данных
    Функции

# Программа и методика измерений
### Методика калибровки шагового двигателя
Калибровка шагового двигателя производилась двумя измерениями: замерялось начальное положение, конструкция сдвигалась на достаточно большое количество условных единиц, отмечалась вторая точка. Измерялось расстояние между этими двумя отметками, и таким образом получался превод из условных единиц в единицы измерения СИ. В нашем случае получилось соотношение 1 у.е. = 0.0055 cм.

### Методика калибровки датчика давления
Датчик давления калибровался следующим образом: также производилось два измерения. Первое измерение — вычислялось атмосферное давление в условных единицах. Далее создавалось дополнительный напор от турбины, это давление измерялось датчиком давления и манометром. Строилась прямая зависимость. Вычислялось отношение условных единиц к паскалям. Получилось 1Па = 23.6 условных единицы.
### Методика измерений + программа эксперимента
Измерения проводились как качественно, так и косвенно. Погрешность присутствует, она минимизировалась всеми возможными способами. Подробный план измерений:
1. Произвести калибровку обоих датчиков
2. Построить зависимость давления воздуха в зависимости от расстояния до сопла(по двум осям — по удаленности от центра сопла вдоль оси сопла, и по удаленности от сопла вдоль движения датчика движения)
3. Вычислить скорость воздуха(получить её из давления по формуле V = sqrt{2 cdot (P - P_атм) / %rho } )
4. Посчитать расход воздуха в зависимости от расстояния до сопла(интегрируя график зависимости скорости)
# Обработка данных
Полученные графики:

После интегрирования выходит такое:
Интерполяция была произведена автоматически. Характер интерполяции был кубическим — т. е. это метод интерполяции при помощи гладких прямых третьего порядка — кубических многочленов.
Центрирование графиков было произведено автоматически — вычислялся отрезок, на котором значения значительно отличались от боковых — находилась середина отрезка, вся картина сдвигалась на координату середины отрезка.
Вычисление расхода происходило посредством интегрирования. Для каждого отдельного случая(для каждой ломанной) выбирались собственные границы интегрирования(там, где визуально график шел вверх или вниз), и интегрировались методом трапеций. Получанные значения определенных интегралов изображены на финальном графике. Видно, что зависимость нелинейная, т. к. точки не ложатся на прямую.
Обработка данных производилась на компьютере при помощи языка Python, библиотек matPlotLib, NumPy. Интерполляция была сделана также при помощи MatPlotLib.
# Код программы
Весь код можно посмотреть на удаленном открытом репозитории Git
https://github.com/bbaarryy/get/tree/main/Lab_air
Конкретные кусочки кода будут представлены ниже.
### Скрипт калибровки шагового двигателя
### Скрипт калибровки датчика давления

### Основной скрипт

### Скрипт для обработки результатов представляет из себя 100 строчек кода, которые неудобно читать в отчете. Вот самое нужное из него:

Все нужные функции можно посмотреть также на GitHub, основные функции представлены на скриншотах выше.